明环水尤〔2026〕1号

三明市生态环境局关于

同意设置福建省尤溪县和兴食品有限公司

入河排污口的函

福建省尤溪县和兴食品有限公司：

你公司于2026年8月19日向我局提出设置入河排污口申请。根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，经审查，同意公司设置入河排污口（118.231811°，26.174862°），你公司要严格落实各项水污染防治及环境风险防范措施，具体要求详见附件。

附件：三明市生态环境局关于同意设置福建省尤溪县和兴

食品有限公司入河排污口的决定书

三明市生态环境局

2026年9月3日

三明市生态环境局关于

同意设置福建省尤溪县和兴食品有限公司入河排污口的决定书

| 入河排污口类型 | 工矿企业入河排污口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入河排污口名称 | 福建省尤溪县和兴食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口编码 | GC-350426-0123-GY-00 |  |  |  |  |  |
| 设置类型 | 新设 改设 扩大 |  |  |  |  |  |
| 责任主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 责任主体1名称：福建省尤溪县和兴食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 | 福建省三明市尤溪县城关镇石路村60号 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 913504261559048212 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人及联系电话 | 姓名：周卫国 联系电话：13860513996 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | C1351牲畜屠宰 |  |  |  |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 | 91350426MACDRA8C4M001V |  |  |  |  |  |
| 入河排污口 设置地点 | 所在行政区域：尤溪县城关镇石路村 |  |  |  |  |  |
|  | 排入水体名称：石路溪（尤溪支流） |  |  |  |  |  |
|  | 所在流域：闽江-尤溪流域 |  |  |  |  |  |
|  | 经度：E 118.231811°，纬度：N 26.174862° |  |  |  |  |  |
| 污水排放方式 | 连续 间歇 |  | 入河 方式 | 明渠 管道 泵站 涵闸 箱涵 其他：____ |  |  |
| 是否共用 | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 | 圆形截面：d=0.16m，S=0.020096m2 |  |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |  |
|  | 其他形状截面：S= m2 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） |  | 全年 |  |  |  |
|  |  |  | 污水排放量（万t/a） |  | 污染物排放量（t/a） |  |
|  | 2028.1.1前 | 2028.1.1起 | - |  | 2028.1.1前 | 2028.1.1起 |
| COD | 80 | 80 | 10.9333 |  | 8.75 | 8.75 |
| BOD5 | 30 | 25 |  |  | 3.28 | 2.73 |
| NH3-N | 15 | 15 |  |  | 1.64 | 1.64 |
| SS | 60 | 60 |  |  | 6.56 | 6.56 |
| 动植物油 | 15 | 15 |  |  | 1.64 | 1.64 |
| TP | - | 2 |  |  | - | 0.219 |
| TN | - | 25 |  |  | - | 2.73 |
| 信息公开要求： 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌、二维码等方式在入河排污口处信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施： 福建省尤溪县和兴食品有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施；特殊时期，你公司应合理调度生产负荷，严格控制废水与废水污染物的产生量，落实污染物减排、限排要求；若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 水生态环境保护措施： 为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，你公司应按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）要求开展自行监测，每半年监测一次，监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、五日生化需氧量、悬浮物。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要注意的事项： （一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。 （二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。 （三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及入河污水污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。 |  |  |  |  |  |  |