明环评尤〔2022〕6号

三明市生态环境局关于

尤溪县桥头畜牧有限公司生猪养殖

项目环境影响报告书的批复

尤溪县桥头畜牧有限公司：

你公司报送的《尤溪县桥头畜牧有限公司生猪养殖项目环境影响报告书（报批稿）》(以下简称“报告书”)和申请审批的函收悉。我局于2022年3月31日受理该报告书的审批申请，在尤溪县政府门户网站对受理情况进行公开，并将报告书及公众参与说明信息全本公示；于2022年4月8日在尤溪县政府门户网站对报告书拟作出的审批意见进行公开；上述公示、公开期间，我局未收到关于本报告书的意见。经研究，现对该项目环境影响报告书及相关规定批复如下：

1、 本项目位于尤溪县西滨镇厚丰村日阳头，项目常年存栏12150头，出栏商品猪23200头。（具体地理位置和工程内容详见报告书）。报告书相关内容表明，该项目符合《三明市畜牧业发展规划(2011-2020)》，选址符合《三明市生态环境局关于加强拟建设规模化畜禽养殖项目管理工作的通知》中相关规定，在落实报告书提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。因此，你公司在取得其它相关行政许可的前提下，我局从环境保护方面原则同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施。

二、项目设计、建设及运营管理中应重点做好以下工作

1.严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则规范建设排水系统，加强管理和维护，确保废水安全利用。项目养殖废水和生活污水经“固液分离+沼气厌氧消化”处理后进入沼液池储存，沼液沉淀后经管道引到养殖场周边的竹林、林地浇灌施肥。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。

2.严格落实大气污染防治措施。本项目环境防护距离为养殖场边界外延800米区域，该区域现状无常住居民等敏感目标。养殖栏舍废气经除臭处理达标后，通过11根15米的排气筒排放；集污池进行加盖处理，负压收集的废气，与储粪场废气一起经除臭处理达标后，通过1根15米的排气筒排放；产生的沼气经净化后供给厂内及厚丰村村民使用。项目直接外购成品饲料，厂内不得设置饲料加工车间。

3.严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，防止噪声扰民。

4.严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

5.严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。对于医疗废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应立足于综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

6.强化环境风险防范和应急措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保事故废水可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。制定应急预案并与当地政府、生态环境部门及周边企业等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

7.加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。
8.做好项目环境信息公开。根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

9.强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，严格落实《报告书》中环境风险防范措施和其他各项环境保护措施。做好与排污许可证申领的衔接。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市尤溪生态环境保护综合执法大队组织开展环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

三明市生态环境局

（盖行政许可专用章）

2022年4月15日
　抄送:三明市尤溪生态环境保护综合执法大队，三明市韬睿环保技术有限公司。
三明市生态环境局办公室　　　　           2022年4月15日印发
3
— 2 —


