三明市尤溪生态环境局

尤溪县2025-2026年度大气环境监测能力提升项目采购清单及基本配置等要求

一、　拟采购监测仪器明细表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 便携式非甲烷总烃测试仪 | 套 | 1 | 需配置：一级精度三通道便携式配气仪 |
| 3 | 真空采样箱 | 套 | 2 | 需配置：便携式气象站（超声波） |
| 4 | 便携式恶臭分析仪 | 套 | 1 |  |
| 5 | 油气回收三项检测仪 | 套 | 1 |  |
| 6 | 便携式油烟快速检测仪 | 套 | 1 |  |
| 7 | 无人机载多气体监测系统 | 套 | 1 | 需配置：可见光相机组件、红外相机组件、多气体检测模块挂架一个、多气体采样器一套、多气体检测仪一套（含PM10、PM2.5、03、SO2、NOX、VOCS、CO、H2S、NH3、CH4） |
| 8 | 林格曼望远镜 | 套 | 1 |  |
| 9 | 热电风速计 | 套 | 2 |  |
| 10 | 便携式红外热像仪 | 套 | 1 |  |
| 11 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | 套 | 1 |  |
| 12 | 移动源执法监测设备 | 套 | 1 | 需配置：尿素折光仪、透射式烟度计、机动车排放诊断用诊断仪、便携式在用车尾气检测仪 |