2026年尤溪县市场监督管理局仪器检定/校准调查表

| 仪器名称 | 型号规格 | 校准参数 | 数量 | 报价（元/件） | 总价（元） | 校准方式 （送检/现检） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 校准温度：105℃ | 1 |  |  |  |  |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM-40KCS-III | 校准温度：121℃、115℃ | 1 |  |  |  |  |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM-80KCS-III | 校准温度：121℃、115℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数显恒温搅拌循环水箱 | HH-60 | 校准温度：46℃、48℃、55℃ | 1 |  |  |  |  |
| 电热恒温培养箱（YQ018） | DHP-9402 | 校准温度：36℃、55℃、30℃ | 1 |  |  |  |  |
| 电热恒温培养箱（YQ019） | DHP-9402 | 校准温度：36℃、30℃ | 1 |  |  |  |  |
| 电热恒温培养箱（YQ017） | DHP-9402 | 校准温度:36℃、42℃、30℃、56℃ | 1 |  |  |  |  |
| 针式pH计 | testo 205-PH1 | 显示单元分辨力、示值误差和重复性 | 1 |  |  |  |  |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZM-40KCS-III | 校准温度：121℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温湿度表 | VC230 | 温湿度示值校准 | 2 |  |  |  |  |
| 数字温湿度表 | TM-1 | 温湿度示值校准 | 4 |  |  |  |  |
| 数字温湿度表 | BT-3 | 温湿度示值校准 | 2 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ118) | DT-1 | 校准温度：4℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ71-08) | DT-1 | 校准温度：5℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ71-09) | DT-1 | 校准温度：5℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ117) | DT-1 | 校准温度：-20℃ | 1 |  |  |  |  |
| 生物安全柜 | BHC-1000IIA2 | 下降气流、流入气流、高效过滤器完整性、照度、噪声、气流模式、空气洁净度等级 | 1 |  |  |  |  |
| 超净工作台 | ECO 1.8 | 照度、噪声、风速、气流状态、空气洁净度、高效过滤器捡漏、振动 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪 | 100-1000µL | 校准点：200、1000 | 2 |  |  |  |  |
| 移液枪 | 1-10mL | 校准点：10 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪 | 2-10mL | 校准点：10 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪 | SL10mLPL+（1000μL-10000μL） | 校准点：10000 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪 | SL1000PL+（100μL-1000μL） | 校准点：200、1000 | 1 |  |  |  |  |
| Haier医用低温保存箱 | DW-86L388J | 校准温度：-70℃ | 1 |  |  |  |  |
| 霉菌培养箱 | MHP-160 | 校准温度：28.0℃ | 1 |  |  |  |  |
| 原子荧光光度计 | PF52 | As噪声、漂移、检出限、重复性、线性 | 1 |  |  |  |  |
| 浊度计 | WGZ-3A | 零点漂移、示值误差和稳定性、重复性 | 1 |  |  |  |  |
| 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 波长示值误差和重复性、透射比示值误差和重复性、噪声、漂移 | 1 |  |  |  |  |
| PH计 | PHS-3C | 示值误差、重复性 | 1 |  |  |  |  |
| 电导率仪 | DDS-11A | 示值误差、重复性 | 1 |  |  |  |  |
| 电热鼓风干燥箱 | DHG-9240A | 校准温度：85℃、103℃ | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ134） | 10-100µL | 校准点：10、50、80、100 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ135） | 10-100µL | 校准点：50、100 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ131） | 100-1000µL | 校准点：100、125、200、250、375、500、750、1000 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ137） | 100-1000µL | 校准点：200、250、300、350、500、650、700、750、800、900、920、950、990、1000 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ133） | 0.5-5mL | 校准点：2、2.5、3、4、5 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ138） | 0.5-5mL | 校准点：2、2.5、3、4、5 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ132） | 1-10mL | 校准点：2.5、5、7.5、10 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ136） | 1-10mL | 校准点：2.5、5、7.5、10 | 1 |  |  |  |  |
| 移液枪（YQ092） | 0.5-50µL | 校准点：10、50 | 1 |  |  |  |  |
| 玻璃温度计 | -5-105℃ | 校准点：0℃、20℃、25℃、70℃、100℃ | 1 |  |  |  |  |
| Haier医用低温保存箱 | DW-25L262 | 校准温度：-20℃ | 1 |  |  |  |  |
| 温湿度表 | VC230 | 温湿度示值校准 | 5 |  |  |  |  |
| 温湿度表 | HTC-1 | 温湿度示值校准 | 1 |  |  |  |  |
| 温湿度表（YQ143） | HTC-1 | 校准温度：18℃、20℃、23℃ 校准湿度：50、55、60、65、70 | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ71-01) | DT-1 | 校准温度:3℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ71-02) | DT-1 | 校准温度:2℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ115) | DT-1 | 校准温度:3℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ116) | DT-1 | 校准温度：-20℃ | 1 |  |  |  |  |
| 冷冻离心机 | Sigma3K15 | 转速示值误差和稳定度 | 1 |  |  |  |  |
| 氮吹仪 | MFV-24 | 校准温度：45℃、80℃ | 1 |  |  |  |  |
| 石墨电热板 | JRY-D350-A | 校准温度：100℃、120℃、150℃、180℃、200℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数显恒温水浴锅 | HH-6 | 校准温度：70℃、99.9℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ71-05) | DT-1 | 校准温度：-20℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ71-03) | DT-1 | 校准温度：6℃、 -20℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ151) | BX790X | 校准温度：6℃、 -20℃ | 1 |  |  |  |  |
| 数字温度计(YQ119) | DT-1 | 校准温度：4℃ | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 67 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价日期：

备注：

1、参与报价的计量检测单位具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，不接受分包。

- 2、各报价单位须提供三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函、本份报价表原件、有效营业执照复印件、CMA证书复印件、CNAS证书复印件，法人身份证正反面复印件。

- 3、以上所有材料只接受纸质版，均须加盖公章，装订成册，注明报名公司、联系方式及项目名称并加盖骑缝章。

- 4、本次市场调查仅有助于我中心对此项目的认知，不作为采购行为的任何承诺。