|  |
| --- |
| 2021年第三季度尤溪县城区用户水龙头水质监测结果 |
|
|
| 监测点编码 | 监测点名称 | 水质监测结果 | 监测时间 | 不达标原因 |
| 35042622101 | 尤溪县城关镇东一路3-19号新莒洋鱼庄洗菜池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622102 | 尤溪县城关镇紫阳大道3-46号鑫城锅边糊店洗菜池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622103 | 尤溪县城关镇紫阳大道1-34号忠华牛系列小吃店洗菜池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622104 | 尤溪县城关镇东三路1-8号尤溪县大儒名城医养结合卫生服务站水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622105 | 尤溪县城关镇环城路245号阿明小吃店水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622106 | 尤溪县城关镇环城路18号临街水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622107 | 尤溪县城关镇解放路2号洗碗池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622108 | 尤溪县城关镇解放路75号洗碗池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622109 | 尤溪县城关镇七五路57号号洗碗池水龙头 | 达标 | 2021-5-19 |  |
| 35042622110 | 尤溪县城关镇建设西街10号洗碗池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622111 | 尤溪县城关镇后山路16号洗碗池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |
| 35042622112 | 尤溪县城关镇解放路118-1杨记菜馆洗碗池水龙头 | 达标 | 2021-9-6 |  |